上海市奉贤区气象局2020年1—6月气象行政执法检查结果公示

上海市奉贤区气象局依法履行本区域气象社会管理职责，现将2020年1—6月相关气象行政执法检查结果公示如下：

一、2020年1—6月防雷安全执法检查结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查时间 | 检查对象 | 地址 | 防雷装置检测机构 | 防雷装置检测时间 | 防雷装置检测结果 | 执法检查结果 | 备注 |
| 1 | 2020/2/26 | 阿拉丁试剂（上海）有限公司 | 楚华支路809号 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 2020/1/6 | 合格 | 合格 |  |
| 2 | 2020/2/26 | 上海奉商实业有限公司 | 奉贤现代农业园区嘉园路1258号 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 2020/1/7 | 合格 | 合格 |  |
| 3 | 2020/2/26 | 上海天旗物流有限公司 | 奉贤区浦卫公路9688号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/1/10 | 合格 | 合格 |  |
| 4 | 2020/2/27 | 码科泰克（上海）探伤设备有限公司 | 奉贤区肖南路588号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/1/8 | 合格 | 合格 |  |
| 5 | 2020/2/27 | 上海鑫宝漆业有限公司 | 奉贤区四团镇四平公路555号 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 2020/1/20 | 合格 | 合格 |  |
| 6 | 2020/3/5 | 中国石化销售有限公司上海奉贤石油分公司第二十六加油站 | 继光光村浦星公路5511号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 7 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海金山金泰加油站 | 奉贤区大叶公路7029号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 8 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十一加油站 | 沿浦公路2499号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 9 | 2020/3/5 | 上海海滨加油站 | 明城路1216号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 10 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司奉干路加油站 | 奉贤区团青路3400号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 11 | 2020/3/5 | 上海平贤油站有限公司 | 奉贤区浦星公路6650号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 12 | 2020/3/5 | 上海奉贤青村加油站有限公司 | 南奉公路4135号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 13 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第二十加油站 | 新四平公路2528号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 14 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第二十二加油站 | 奉贤区川南奉公路8919号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 15 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第九加油站 | 奉贤区川南奉公路9999号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 16 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十加油站 | 奉贤区新奉公路4093号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 17 | 2020/3/5 | 上海海光休斯奥加油站有限公司 | 奉贤区大叶公路4188号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 18 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司燎钦路加油站 | 奉贤区燎钦公路1552号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 19 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十二加油站 | 航南公路3327号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/13 | 合格 | 合格 |  |
| 20 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第一加油站 | 沪杭支路79号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 21 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司广丰路加油站 | 奉贤区广丰路676号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 22 | 2020/3/5 | 中国石化销售有限公司上海奉贤石油分公司环城东路加油站 | 奉贤区环城东路1399号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 23 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第二十一加油站 | 大叶公路2628号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 24 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司浦卫路加油站 | 浦卫公路2839号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 25 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第二十五加油站 | 奉贤区沪杭公路1807号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/14 | 合格 | 合格 |  |
| 26 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司庄良加油站 | 上海市奉贤区庄行镇陈行村1324号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 27 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第六加油站 | 奉贤区沪杭公路3392号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 28 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十三加油站 | 奉贤区金钱公路4348号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 29 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司新华加油站 | 奉贤区南亭公路3651号（叶庄公路） | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 30 | 2020/3/5 | 上海奉南加油站有限公司 | 奉贤区沪杭公路2178号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 31 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司海边加油站 | 浦星公路9373号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 32 | 2020/3/5 | 上海化学工业区加油站有限公司 | 奉贤区目华路188号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 33 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司光明为农站 | 金钱公路3688号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 34 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第十九加油站 | 奉贤区南亭公路1951号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 35 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第七加油站 | 奉贤区沪杭公路2432号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 36 | 2020/3/5 | 上海环庄石油发展有限公司 | 奉贤区环城东路4851号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 37 | 2020/3/5 | 上海奉贤杭州湾油站有限公司 | 海湾公路1828号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 38 | 2020/3/5 | 上海化学工业区加油站有限公司天华路加油站 | 奉贤区天华路188号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 合格 | 合格 |  |
| 39 | 2020/3/5 | 上海林团石油有限公司 | 奉贤区陶宅村723号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/23 | 合格 | 合格 |  |
| 40 | 2020/3/5 | 中国石化销售股份有限公司上海奉贤石油分公司第四加油站 | 奉贤区沪杭公路808号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/3/26 | 合格 | 合格 |  |
| 41 | 2020/3/20 | 上海南化工业气体有限公司 | 银工路288号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/2/24 | 合格 | 合格 |  |
| 42 | 2020/3/20 | 上海天坛助剂有限公司 | 浦星公路9500号 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 2020/2/26 | 合格 | 合格 |  |
| 43 | 2020/3/20 | 中远海运化工物流有限公司 | 奉贤区化工奉贤分区目华北路799号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/2 | 合格 | 合格 |  |
| 44 | 2020/4/14 | 上海百斯特能源发展有限公司海湾液化气供应站 | 奉贤海湾旅游区人民塘路116号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2019/11/6 | 合格 | 合格 |  |
| 45 | 2020/4/14 | 上海百斯特能源发展有限公司南颂液化气供应站 | 奉贤区头桥社区南宋路433号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2019/11/6 | 合格 | 合格 |  |
| 46 | 2020/4/14 | 上海百斯特能源发展有限公司资赋液化气供应站 | 奉贤区6路泰日社区资福路928号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2019/11/6 | 合格 | 合格 |  |
| 47 | 2020/4/14 | 上海玻尔化学试剂有限公司 | 化工奉贤分区苍工路1058号 | 辽宁信达检测有限公司 | 2020/1/4 | 合格 | 合格 |  |
| 48 | 2020/4/14 | 帝斯曼维生素（上海）有限公司 | 白沙路118号 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 2020/3/8 | 合格 | 合格 |  |
| 49 | 2020/4/14 | 上海申光食用化学品有限公司 | 化工奉贤分区楚华北路125号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/3/26 | 合格 | 合格 |  |
| 50 | 2020/4/23 | 上海井上高分子制品有限公司 | 奉贤区柘林镇沪杭公路3079号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/2/24 | 合格 | 合格 |  |
| 51 | 2020/4/23 | 上海藤仓化成涂料有限公司 | 银工路177号 | 上海今电实业有限公司 | 2020/3/1 | 合格 | 合格 |  |
| 52 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司 | 奉贤区南桥镇新建西路220号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 53 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气有限公司贝港供应站 | 奉贤区沪杭公路1869-26号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 54 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气有限公司奉城供应站 | 奉贤区奉城镇川南公路9676号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 55 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司青村第二门店 | 李窑村1814号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 56 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司南桥储配站 | 奉贤区南亭公路1069号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 57 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司青村供应站 | 奉贤区青村南奉公路3808号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 58 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司西渡供应站 | 奉贤区西渡镇洪宝一村幼儿园北 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 59 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司维特兴沪无人站 | 浦星公路、民乐路口 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 60 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司浦星公路高中压调压站 | 浦星公路9373号加油站北50米、民乐路北侧 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 61 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司金汇高中压调压站 | 大叶公路、金钱公路南50米 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 62 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司四团高中压调压站 | 新四平公路、平海路10米 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 63 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司奉城高中压调压站 | 团青公路、新奉公路南40米 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 64 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司南桥中中压调压站 | 南奉公路、S4高速公路 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 65 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司西渡中中压调压站 | 兴中路、西闸公路北侧约100米（洪宝一村幼儿园北） | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 66 | 2020/4/23 | 上海奉贤燃气股份有限公司青村高中压调压站 | 南奉公路、沿钱公路往南20米 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/3/6 | 合格 | 合格 |  |
| 67 | 2020/4/29 | 礼蓝（上海）动物保健有限公司 | 五四场中路1号 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 2019/11/25 | 合格 | 合格 |  |
| 68 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第二加油站 | 上海市奉贤区奉城镇头桥新奉公路2490号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/3/10 | 合格 | 合格 |  |
| 69 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第三加油站 | 上海市奉贤区四团镇川南奉公路8101号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/3/10 | 合格 | 合格 |  |
| 70 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第一加油站 | 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8512号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/3/11 | 合格 | 合格 |  |
| 71 | 2020/4/29 | 上海奉杰加油站有限公司 | 上海市奉贤区青村镇光明社区南奉公路6003号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/3/11 | 合格 | 合格 |  |
| 72 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第四加油站 | 上海市奉贤区沪杭公路3788号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/4/28 | 合格 | 合格 |  |
| 73 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第五加油点 | 上海市奉贤区四团镇邵厂彭平公路621号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/4/28 | 合格 | 合格 |  |
| 74 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第六加油站 | 上海市奉贤区柘林镇浦卫路9019号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/4/28 | 合格 | 合格 |  |
| 75 | 2020/4/29 | 上海中油奉贤石油有限公司第七加油站 | 上海市奉贤区南桥镇航南公路6686号 | 科海工程检测有限公司 | 2020/4/28 | 合格 | 合格 |  |
| 76 | 2020/4/30 | 上海茂益涂料有限公司 | 楚华支路199号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/1/8 | 合格 | 合格 |  |
| 77 | 2020/4/30 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 化工奉贤分区楚华北路588号 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 2020/2/20 | 合格 | 合格 |  |
| 78 | 2020/4/30 | 上海澳凡涂料有限公司 | 楚华支路677号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/3/3 | 合格 | 合格 |  |
| 79 | 2020/4/30 | 上海清松制药有限公司 | 楚华支路128号 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 2020/3/23 | 合格 | 合格 |  |
| 80 | 2020/4/30 | 上海新华联制药有限公司 | 民乐路215号 | 上海今电实业有限公司 | 2020/4/30 | 不合格 | 复查合格 |  |
| 81 | 2020/5/13 | 上海优创化学品有限公司 | 化工区奉贤分区苍工路1559号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/4/7 | 合格 | 合格 |  |
| 82 | 2020/5/13 | 湛新树脂（上海）有限公司 | 上海奉贤庄行姚新路251-301号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/4/8 | 合格 | 合格 |  |
| 83 | 2020/5/13 | 上海佳和化学有限公司 | 奉贤区庄行镇欧洲工业园区庄北路600号 | 龙天防雷科技有限公司上海分公司 | 2020/4/9 | 合格 | 合格 |  |
| 84 | 2020/5/13 | 马肯依玛士（上海）标识科技有限公司 | 奉贤区奉浦工业综合开发区吴塘路298号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/4/17 | 合格 | 合格 |  |
| 85 | 2020/5/13 | 佩特化工（上海）有限公司 | 化工奉贤分区楚华支路369号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/4/21 | 合格 | 合格 |  |
| 86 | 2020/5/29 | 上海阿宝实业有限公司 | 奉贤区奉城镇大亭公路6687号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/12 | 合格 | 合格 |  |
| 87 | 2020/5/29 | 阿法埃莎（中国）化学有限公司 | 化工分区银工路229号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/14 | 合格 | 合格 |  |
| 88 | 2020/5/29 | 氰特工程材料（上海）有限公司 | 奉贤区庄行镇叶庄路1800号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/15 | 合格 | 合格 |  |
| 89 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司海港液化气供应站 | 奉贤区海湾镇中港水闸路656号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/4/16 | 合格 | 合格 |  |
| 90 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司海湾液化气站 | 奉贤区海湾镇海光路68号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/4/16 | 合格 | 合格 |  |
| 91 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司平安液化气站 | 奉贤区彭平路2号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/4/16 | 合格 | 合格 |  |
| 92 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司四团液化气供应站 | 奉贤区四团镇市场路97号 | 徐州市防雷设施检测站有限公司 | 2020/4/16 | 合格 | 合格 |  |
| 93 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司大叶路液化气站 | 奉贤区奉城镇北宋村建国1226号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/22 | 合格 | 合格 |  |
| 94 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司齐贤液化气供应站 | 奉贤区航南公路2698号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/22 | 合格 | 合格 |  |
| 95 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司邵厂液化气供应站 | 奉贤区四平公路1011号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/22 | 合格 | 合格 |  |
| 96 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司头桥液化气站 | 奉贤区奉城镇冯家村326号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/22 | 合格 | 合格 |  |
| 97 | 2020/6/10 | 上海东海液化气有限公司奉塘路液化气供应站 | 奉贤区塘外镇航塘公路5045号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/4/7 | 合格 | 合格 |  |
| 98 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司常青站 | 奉贤区江海村11组 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 99 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司储配站 | 奉贤区南桥镇五宅村331号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 100 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司光明站 | 奉贤区青村镇张弄村5组 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 101 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司洪庙液化气供应站 | 奉贤区洪南村4组 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 102 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司金汇液化气供应站 | 奉贤区金钱公路819号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 103 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司泰日液化气供应站 | 泰青路乐善村769号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 104 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司邬桥液化气供应站 | 吴塘村954号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 105 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司西闸液化气供应站 | 西闸公路1384号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 106 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司新寺液化气供应站 | 沪杭公路2430号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 107 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司柘林站 | 奉贤区柘林镇第六加油站旁 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 108 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司胡桥液化气供应二站 | 胡桥社区兴隆村五组 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 109 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司海边液化气供应站 | 上海市奉贤区钱桥镇海边村/青村镇 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 110 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司银星站 | 江海镇五星村8组847号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/11 | 合格 | 合格 |  |
| 111 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司钱桥液化气供应站 | 奉贤区金钱公路4712号 |  |  |  | / | 已停用 |
| 112 | 2020/6/17 | 上海奉贤交通液化气有限公司北闸液化气供应站 | 奉贤区南桥镇五宅村331号 |  |  |  | / | 已停用 |
| 113 | 2020/6/18 | 中国石化销售有限公司上海奉贤石油分公司第八加油站 | 奉炮公路288号 | 吉林华云气象科技有限公司 | 2020/2/17 | 不合格 | 合格 |  |
| 114 | 2020/6/18 | 上海奉贤金汇加油站有限公司 | 大叶公路5111号 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 2020/5/28 | 合格 | 合格 |  |
| 115 | 2020/6/24 | 上海荣建化工厂有限公司 | 楚华支路269号 | 上海珺意科技股份有限公司 | 2019/11/1 | 合格 | 合格 |  |

二、2020年1—6月升放气球安全执法检查结果公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查时间 | 检查对象/巡查线路 | 执法检查结果 |
| 1 | 2020/3/16 | 金海公路—南岗路—环城东路—南奉公路 | 未发现违法施放气球活动 |
| 2 | 2020/4/14 | 楚华支路—楚华北路—苍工路—沪杭公路—奉柘公路—海湾路—人民塘路—浦星公路—莲塘路 | 未发现违法施放气球活动 |
| 3 | 2020/4/30 | 苍工路—沪杭公路—奉柘公路—人民塘路—民乐路 | 未发现违法施放气球活动 |
| 4 | 2020/5/14 | 浦星公路—金汇工业路—沿浦公路—大叶公路—浦星公路—秀竹路—贤浦路—南奉公路 | 未发现违法施放气球活动 |
| 5 | 2020/6/4 | 金海公路—平庄西路—浦星公路—友谊中心路—金钱公路 | 未发现违法施放气球活动 |
| 6 | 2020/6/10 | 川南奉公路—浦南运河桥路—团青公路—浦星公路—金大公路—航南公路 | 未发现违法施放气球活动 |

监督电话：33653352 上海市奉贤区气象局纪检组

特此公示。

上海市奉贤区气象局

2020年7月13日