上海市青浦区气象局

上海市青浦区应急管理局

青气发〔2019〕19号

关于做好2019年度本区防雷减灾管理工作的通知

各有关单位：

为加强雷电灾害防御，避免、减轻雷电灾害带来的损失，保障人民生命财产安全，提高城市气象灾害应对能力，根据法律法规的规定和本区防雷工作实际，现就做好2019年度本区防雷减灾管理工作通知如下：

- 进一夯实部门合作长效机制

按照国务院及本市全面深化改革的各项工作部署，着眼政府职能转变，立足安全本位，扎实推进本区防雷安全管理。区气象主管机构要积极联合相关部门，落实雷电灾害防御管理工作，贯彻落实标准规范，积极提供公共气象服务。各部门在机构及职能调整过程中要做到安全监管不放松，按照事中事后监管工作要求，保证重点领域防雷监管全覆盖。区应急管理部门要强化责任落实，将防雷减灾管理纳入安全生产绩效考核。

二、切实保障进博会防雷安全

进一步增强防雷安全意识，密切贴合第二届进博会防雷安全管理，保障进博会安全运行。各相关部门（单位）要做好进博会场馆及配套区域、周边易燃易爆场所及旅游景区点、酒店等重点区域、场所的防雷安全检查。重点检查防雷装置现状、防雷装置定期检测、防雷安全隐患巡查记录等情况，跟进2018年以来检查中发现问题、隐患的整改落实，不断提高雷电灾害防御能力。相关企业、单位应按照《上海市实施<中华人民共和国气象法>办法》第十八条、《防雷减灾管理办法》第十九条的要求，委托具有相应资质的检测机构开展定期安全检测，配备专职人员开展防雷装置的日常巡查和维护。防雷装置应当每年检测一次，爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

三、加强重点领域防雷安全检查

气象、应急管理部门要将重大项目、易燃易爆场所、医院、学校等单位、人员密集场所、高层建筑等作为今年的检查重点，开展日常检查、巡查。各有关单位是防雷安全主体责任单位，防雷装置维护管理人应重视防雷安全，落实直击雷防护、间接雷防护以及防雷安全管理措施，重视通信系统、网络信息系统、安防监控系统、消防报警系统、楼宇自控系统等弱电系统的雷电防护，避免因雷击受到损害。

四、进一步规范防雷检测服务市场

严格防雷装置检测市场管理。检测资质单位要按照《雷电防护装置检测资质管理办法》的要求，对照资质条件，确保具备开展检测必备的专业人员、仪器设备及安全管理制度；严格执行各项技术标准，规范检测流程，提升技术能力水平，确保服务质量。相关部门在开展监督检查过程中要着重查阅防雷装置检测技术报告，对未上传市气象局检测信息采集系统的检测报告，原则上不予采纳，并予以提醒警示。加强对检测服务提供过程中弄虚作假、超资质、无资质检测等违法行为的查处，规范市场行为。

五、做好雷电灾害防御的应急处置与宣传

气象、应急管理部门要加强信息交流，一旦发生严重雷击灾害突发事件，要及时启动应急响应。各单位要建立雷电灾害应急处置预案，一旦发生雷电灾害及时上报气象、应急管理部门，确保灾害事件得到及时、有效、稳妥处置。同时做好雷击灾害事故的鉴定调查与技术判断，改进防御措施，避免事故的再次发生。注重扩大社会公众对雷电防御知识的了解，广泛宣传，深入解读防雷相关法律法规、技术规范及防御知识，增强全社会防雷安全意识。

特此通知。

上海市青浦区气象局           上海市青浦区应急管理局

2019年4月3日

青浦区气象局办公室              2018年4月3日印发